I - Dati Generali

A – DATI SULL’EDIFICIO

Edificio:_______________________________________________________________

Indirizzo: (via, piazza, contrada)___________________________________n° civico_____

tel.: ____________________

Uso a cui è adibito: _______________________________________________________

Tipo di costruzione:☐ prefabbricato ☐ parz. prefabbricato              ☐non prefabbricato

Se prefabbricato:             ☐ int. metallico  ☐in metallo e cemento

☐ in amianto/cemento☐ non metallico

Data di costruzione: ___________________

Area tot. edificio  mq: _________                 N° piani __________                  N° locali ____________

Cantine:      ☐ SI              ☐ NO                          Mansarde :            ☐SI               ☐NO

Tipo di copertura:         ☐ guaina impermeabile                ☐ tegole                                          ☐ a terrazzo

☐a tetto                                          ☐ guaina imp.+ piastrelle                  ☐guaina imp. + tegole

Eventuali ristrutturazioni (indicare: area interessata; tipo d’intervento; data):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ditta costruttrice dell’edificio:

Indirizzo:	_______________________________________________________	tel.:__________________

(se prefabbricato) ditta fornitrice: _____________________________________	tel.:__________________

Accesso al pubblico:           ☐ SI              ☐ NO

Orari e modalità d’accesso del pubblico: ________________________________

Titolare dei dati forniti ____________________________________ tel.:

I - Dati Generali

B – INDICAZIONI SUI MATERIALI SOSPETTI

FRIABILITA’

Friabile	          Compatto

1 - ☐ Materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola	☐		☐

2 - ☐ Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie				☐		☐

3 - ☐ Pannelli in cemento-amianto (all’interno dell’edificio) 		☐		☐

☐Altri materiali(all’interno dell’edificio) 				☐		☐

4 - ☐ Coperture in cemento-amianto 					☐		☐

| Coordinate geografiche |  | Foglio e particella catastale | Locale individuato | Materiale individuato | Quantità materiale (kg, mq o mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitudine Nord | Longitudine Est |  |  |  |  |

II - Dati Particolari

A – DATI SUL LOCALE INDIVIDUATO

Locale individuato:______________________________________________________________

Piano:____________________________ Estensione (mq): ______________________________

Attività svolta nel locale: __________________________________________________________

Accesso al pubblico:         ☐ SI                  ☐ NO

Orari e modalità di accesso al pubblico:_______________________________________________

n. occupanti:________________

Attività svolta nella stanza superiore:_________________________________________________

Note:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

II - Dati Particolari

B – MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO

2 – Condizioni del materiale

2.1 – Qualità dell’installazione

Ridotta coesione interna: 			☐il materiale tende a separarsi in strati

☐ il materiale libera polvere se leggermente strofinato

Ridotta aderenza al supporto: 		☐ segni evidenti di distacco del supporto

☐ il materiale si muove su e giù sotto la pressione manuale

2.2 – Integrità della superficie

☐ Presenza di rotture e/o erosioni superficiali (estensione superficie danneggiata _______________)

☐ Presenza di frammenti pendenti

☐ Presenza di detriti caduti sulle superfici orizzontali sottostanti

2.3 – Cause presumibili del danneggiamento

☐ Degrado spontaneo

☐ Cause accidentali o vandaliche

☐ Interventi di manutenzione sull’impianto

☐ Interventi sulle strutture

Altre: ________________________________________________________________________

2.4 Infiltrazioni d’acqua

☐ segni evidenti d’infiltrazione d’acqua (estensione superficie danneggiata _______________)

Cause dell’infiltrazione: _____________________________________________________________

3 – Cause potenziali di danneggiamento

3.1 – Correnti d’aria

☐ Presenza di bocchette d’immissione rivolte contro il rivestimento

☐ Circolazione d’aria forzata in spazi chiusi compresi tra il rivestimento e un controsoffitto o altra struttura

3.2 – Vibrazioni

☐ macchine o attrezzature meccaniche:

☐ fonti sonore:

☐ autostrade

☐ aeroporti

3.3 – Accessibilità

☐ il materiale è interamente a vista

☐ presenza di una barriera incompleta (estensione superficie danneggiata _______________)

☐ presenza di una barriera completa

☐ il materiale è accessibile solo per rari interventi di manutenzione

☐ il materiale è accessibile per l’ordinaria manutenzione

II - Dati Particolari

C – RIVESTIMENTI ISOLANTI DI TUBI E CALDAIE

1 – Descrizione dell’installazione

Tipo di rivestimento:						Tubazioni	Caldaie		Serbatoi

- Impasti di tipo gessoso 						☐☐☐

- Cartoni, feltri, ecc. 						☐☐☐

- Corde, tele, nastri, ecc. 						☐☐☐

Rivestimenti o trattamenti superficiali:

Friabilità: 		☐ Friabile		☐ Compatto

Estensione della superficie rivestita:_________________________________________________

2 – Condizioni del materiale

Presenza di rotture superficiali:______________________________________________________

Estensione della superficie danneggiata: _______________________________________________

Cause presumibili del danneggiamento:________________________________________________

3 – Accessibilità

Altezza delle strutture rivestite:___________________________________________________________________

Presenza di una barriera:________________________________________________________________________

Note:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II - Dati Particolari

D – PANNELLI E ALTRI MATERIALI

1 – Descrizione dell’installazione

Tipo di materiale:								Pareti 		Soffitto

-Pareti o soffitto in cemento-amianto 					☐☐

- Rivestimento con pannelli in cemento-amianto 			☐☐

- Rivestimento con cartoni o altri materiali a bassa densità 		☐☐

Rivestimenti o trattamenti superficiali:_________________________________________________

Friabilità: 		☐Friabile		☐Compatto

Estensione della superficie rivestita:

2 – Condizioni del materiale

Presenza di rotture superficiali:___________________________________________________________

Estensione della superficie danneggiata:_____________________________________________________

Cause presumibili del danneggiamento:_____________________________________________________

3 – Accessibilità

Altezza delle strutture rivestite:__________________________

Presenza di una barriera:_______________________________

Note:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II - Dati Particolari

E – COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

1 – Descrizione dell’installazione

Tipo di materiale:	☐ lastre ondulate 		☐ lastre piane 	      altro:

Rivestimenti o trattamenti superficiali:______________________________________

Friabilità: 		☐ Friabile		☐ Compatto

Estensione della superficie della copertura:

Accessibilità all’interno della superficie:

☐ materiale confinato non accessibile

☐ materiale non  confinato accessibile dal sottotetto

☐ materiale a vista

se a vista: 					- altezza del materiale:___________________

Sistema di raccolta delle acque meteoriche:        ☐ SI                  ☐ NO

Presenza di rotture evidenti: ☐ SI                  ☐ NO

Discendenti interrati: 		☐ SI                  ☐ NO

2 – Condizioni del materiale: superficie esterna

☐ Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale

☐ Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

☐ Presenza di detriti friabili negli scogli d’acqua e/o nei canali di gronda

☐ Presenza di fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficie

3 – Condizioni del materiale: superficie interna (se a vista)

☐ Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale

☐ Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

☐ Presenza di detriti friabili negli scogli d’acqua e/o nei canali di gronda

☐ Presenza di fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficie

Cause presumibili del danneggiamento:

☐ degrado del materiale

☐ interventi sulle strutture o sugli impianti

☐ cause accidentali o vandaliche

altre:______________________________________

Note:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.

Compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)

Le coordinate devono essere fornite per il singolo edificio scolastico, specificando il sistema di riferimento

Il dato catastale o le coordinate geografiche sono indispensabili per le finalità di geolocalizzazione.

in % della superficie rivestita riportando i valori attraverso i quali si ottiene il risultato (numeratore/denominatorex100)